Группа    P3219                                     К работе допущен___________________

Студент   Ануфриев Андрей                 Работа выполнена___________________                                                      Преподаватель   Коробков М.П.                   Отчет принят_______________________

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.07

Изучение движения маятника Максвелла.

2025 год

- Цель работы.

Определение момента инерции твердого тела на основе законов равноускоренного движения.

- Задачи, решаемые при выполнении работы.

Вычисление момента инерции маятника и погрешности этого значения.

- Объект исследования.

Маятник Максвелла и его движение.

- Метод экспериментального исследования.

Замер таких величин как: высота подъема после первого спуска маятника, и время затраченное на это.

- Рабочие формулы и исходные данные.

Для задания 1:

I – момент инерции маятника, h – высота маятника, h1 – высота подъема маятника после первого спуска, t – время зафиксированное секундомером, d – диаметр оси маятника, D – диаметр маховика маятника, m - масса маятника.

- Измерительные приборы.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линейка | Механический | 40 см | 0,1 см |
| 2 | Электронный секундомер | Цифровой | 60 сек | 0,001 с |
| 3 | Штангенциркуль | Механический | 17 см | 0,01 мм |

- Схема установки.

Рис. 1 Общий вид экспериментальной установки

- Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица №2 Результаты прямых измерений
d1 = 0.8 см (диаметр оси)

D2 = 10 см

| № | h, см | h1, м | t, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30,5 | 16 | 1,650 |
| 2 |  | 17 | 1,670 |
| 3 |  | 17 | 1,640 |
| 4 |  | 16 | 1,660 |
| 5 |  | 15 | 1,655 |

  h = 0,305 м

  r = 0,004 м

  R = 0,05 м

  m = 0,283 кг

  g = 9,81

  t̄ = 1,655 с

  h̄₁ = 0,162 м

I1=mr2gt22h-1= 1.95кг/м2

I2=mr2gt2h⋅h1h+h1-1 = 1,34 кг/м2

Iтеор=mR22= 3,54*10-4 кг/м2

ΔI=εI⋅I2=0.065⋅1.34⋅10-40.087

ΔI=0.087⋅10-4

I2=1.34±0.09⋅10-4 кг·м2

- Результаты

Окончательные результаты обработки экспериментальных данных:
Экспериментальное значение момента инерции маятника по более точной формуле, учитывающей высоту подъёма h1, составило
I2=(1.34±0.09)⋅10-4 кг/м2 при относительной погрешности около 6.5%.​
Теоретическое значение момента инерции маховика, рассчитанное по геометрическим размерам, равно
Iтеор=3.54⋅10-4 кг/м2.​

- Выводы и анализ результатов работы.

Экспериментальные значения момента инерции, полученные из измерений, существенно отличаются от теоретического результата: I2=(1.34±0.09)⋅10-4 кг/м2 против Iтеор=3.54⋅10-4 кг/м2, что даёт расхождение порядка 60–65%. Основное расхождение связано с потерями энергии в реальной установке: трением нити об ось, сопротивлением подшипников, люфтом подвеса и неидеальной намоткой нити на барабан. Дополнительный вклад вносят приборные погрешности при измерении высот и времени, а также возможные неточности в определении геометрических размеров маятника. В совокупности эти факторы приводят к тому, что часть механической энергии рассеивается, и экспериментально измеренный момент инерции оказывается существенно меньше расчётного теоретического значения.

- Ответ на вопрос 
Вопрос: 
Почему более точная формула для момента инерции (11) учитывает высоту h₁?
Ответ:
Более точная формула учитывает h1, потому что она выводится из закона сохранения энергии для реального движения маятника с подъёмом на высоту после первого спуска.​

В этой формуле участвуют и начальная высота падения h, и высота подъёма h1, то есть учитывается, какая часть потенциальной энергии реально возвращается в виде подъёма маховика.​ Разность между h и h1 закрывает в формулу потери энергии (трение, сопротивление подшипников и др.), поэтому момент инерции определяется не только по геометрии, но и по реальному движению системы.​

Упрощённая формула предполагает идеальное движение без потерь, поэтому использует только одну высоту и время, не отличая, сколько энергии потеряно.​