Университет ИТМО

Факультет Систем Управления и Робототехники

| Группа | 1.2.1 | К работе допущен |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Студенты | Бурнашев Данияр, Рязанов Даниил, Ануфриев Андрей | Работа выполнена | 13.03.2026 |  |
| Преподаватель | Кокурина Э.А. | Отчет принят |  |  |

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.11

Измерение ускорения свободного падения с помощью оборотного маятника

- Цель работы.

Экспериментальная проверка закономерностей движения физического маятника

- Задачи работы.

- Определение периода колебаний маятника при совпадении приведенной длины с расстоянием между призмами.

- Определение ускорения свободного падения с абсолютной и относительной погрешностями.

- Сравнение найденного ускорения свободного падения со справочным значением для широты лаборатории.

- Объект исследования

Ускорение свободного падения

- Метод экспериментального исследования.

- Измерить расстояние 𝐿 между ребрами призмы, служащими осями подвеса маятника.

- Установить маятник так, чтобы регулировочный груз находился в крайнем верхнем положении. Амплитуда колебаний должна составлять около 10°.

- Измерить время 𝑡1 для 𝑁 = 10 полных колебаний маятника; записать значения 𝑡 и положения груза 𝑥. Провести измерения 𝑡 при различных значениях 𝑥, перемещая регулировочный груз от конца стержня до ближайшей призмы с шагом 1 см. Для повышения точности измерений при каждом повторить опыт 3 раза. Результаты занести в таблицу.

- Перевернуть маятник и повторить задание п. 3, измеряя время 𝑡2.

- Рабочие формулы и исходные данные.

δg=∆l/l2+2∆t0/t02-относительнаяпогрешностьвеличиныg

T=tN-периодобращениямаятникаT

g=4π2Nt0 2l-ускорениесвободногопаденияg

∆g=δg∙g-абсолютнаяпогрешностьвеличиныg

- Измерительные приборы.

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровой секундомер | Цифровой | 599 с. | 10-2 с |

- Схема установки.

- Металлический стержень

- Рёбра двух призм

- V-образные опоры, в которые устанавливаются призмы

- Массивный груз 1

- Массивный груз 2

- Результаты прямых измерений и их обработки.

| x, см | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1,с | 12,198 | 12,104 | 11,964 | 11,876 | 11,731 | 11,668 |
| t2, с | 13,842 | 12,801 | 11,989 | 11,239 | 10,641 | 10,112 |
| t1,с | 12,371 | 12,273 | 11,954 | 12,083 | 11,954 | 11,879 |
| t2, с | 14,061 | 13,012 | 12,201 | 11,451 | 10,852 | 10,318 |
| t1,с | 12,418 | 12,301 | 11,994 | 12,092 | 11,994 | 11,889 |
| t2, с | 14,124 | 13,076 | 12,254 | 11,528 | 10,919 | 10,392 |

| t1,с | 12,329 | 12,226 | 12,125 | 12,017 | 11,893 | 11,812 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t2, с | 14,009 | 12,963 | 12,148 | 11,406 | 10,804 | 10,275 |

- График зависимостей t1x и  t2x для прямого и обратного положения маятника.

Где красный крафик – t2, а синий - t1

- Расчет результатов косвенных измерений

- По графику t0=12,05 с.

T0=t0N=12,0510≈1,2с.

- g=4π2Nt02=4∙3.142∙0,38∙10122≈10,41мс2

- Расчет погрешности измерений.

Относительная погрешность измерений:

δg=∆l/l2+2∆t0/t02=0,0055

δg=0,55%

δgс=g-gcgc∙100%≈6,0%

Абсолютная погрешность измерений.

∆g=δg∙g=0,06мс2

∆gc=g-gc=0,59мс2

- Выводы и анализ результатов работы.

В ходе лабораторной работы мы исследовали ускорение свободного падения с помощью оборотного маятника при N = 10 полных колебаний. При различных положениях груза мы посчитали t1 для одного положения маятника и t2 для обратного. Построив график зависимостей t1(x) и t2(x) мы вычислили t0 = 12,05 с как ординату пересечения двух графиков, а также T0 = 1.2 c. На основе данных вычислений было получено экспериментальное значение ускорения свободного падения g = 10,41 м/с^2. Относительная и абсолютная погрешности показали, что g не отклоняется от своего истинного значения на слишком большую величину, следовательно, эксперимент можно считать успешным.